细胞三磷酸腺苷酶活性碱性法染色试剂盒产品说明书（中文版）

主要用途

细胞三磷酸腺苷酶（ATP酶）活性碱性法染色试剂是一种旨在使用钙激活技术，在碱性条件下，由三磷酸腺苷酶催化水解产生的磷酸与钙离子结合，经过氯化钴的替换，最后在硫化铵存在的情况下，呈现细胞样本中酶活性部位的棕黑色沉淀现象的权威而经典的技术方法。该技术经过精心改良、成功实验证明的。主要适用于各种动物和人体细胞ATP酶的活性检测。产品严格无菌，即到即用，操作简捷，性能稳定，灵敏牢固，显色清晰。

技术背景

## 三磷酸腺苷酶或ATP酶（adenosinetriphosphatase；ATPase）可催化ATP水解生成ADP及无机磷的反应，这一反应放出大量能量，用于运送离子进出细胞，同时供给生物体进行需能生命过程。它存在于生物细胞的多个部位，比如细胞质膜上和叶绿体类囊体膜上等，对整个生命的维持有着重要的作用。膜结合ATP酶存在多种形式：钠钾ATP酶、胞膜钙泵ATP酶（plasma membrane calcium ATPase；PMCA）或肌质网/内质网钙泵ATP酶（sarcoplasmic or endoplasmic reticulum calcium ATPases；SERCA）、氢钾ATP酶（hydrogen/potassium ATPase）或胃质子泵（gastric proton pump）等。

产品内容

碱性液（Reagent A）										  25毫升

反应液（Reagent B）										  25毫升

激活液（Reagent C）										  50毫升

置换液（Reagent D）										  25毫升

清理液（Reagent E）										  50毫升

显色液（Reagent F）										  25毫升

产品说明书												  1份

保存方式

保存 反应液（Reagent B）和 显色液（Reagent F）在－20℃冰箱里，避免反复冻融，避免光照；其余的保存在4℃冰箱里，有效保证6月

用户自备

苏木素复染试剂盒（ HL80050）：用于常规染色后复染

培养箱：用于反应孵育

光学显微镜：用于染色后观察分析

实验步骤

实验开始前，将试剂盒里的试剂置于37℃水浴温育，均衡温度。然后进行下列操作：

操作一、25cm2细胞培养瓶染色

- 样本激活处理

- 小心抽去25cm2细胞培养瓶里的培养液

- 小心加入3毫升 碱性液（Reagent A）铺满整个样品表面

- 小心抽去 碱性液（Reagent A）

- 小心加入3毫升 反应液（Reagent B），铺满整个样品表面

- 放进37℃培养箱里，孵育30分钟

- 小心抽去 反应液（Reagent B）

- 小心加入3毫升 激活液（Reagent C），铺满整个样品表面

- 室温下孵育2分钟

- 小心抽去  激活液（Reagent C）

- 重复实验步骤7至9二次

二、样本染色处理

- 小心加入3毫升 置换液（Reagent D），铺满整个样品表面

- 室温下孵育2分钟

- 小心抽去 置换液（Reagent D）

- 小心加入3毫升 清理液（Reagent E）

- 室温下孵育2分钟

- 小心抽去 清理液（Reagent E）

- 重复实验步骤4至6一次（注意：清洗不干净，可见棕黑色残渣颗粒）

- 小心加入3毫升 显色液（Reagent F），铺满整个样品表面

- 室温下孵育30至60秒；或直至可见棕黑色

- 小心抽去 显色液（Reagent F）

- 小心加入3毫升 清理液（Reagent E）

- 室温下孵育2分钟

- 小心抽去 清理液（Reagent E）

  - （选择步骤）样本复染处理

    - 样本复染处理（苏木素）

    - 即刻在一般光学显微镜下观察：酶活性阳性部位呈现深浅不一的棕黑色（如果复染，则细胞核为蓝色）

操作二、24孔细胞培养板染色

- 样本激活处理

  - 小心抽去24孔细胞培养板里的培养液

  - 小心加入500微升 碱性液（Reagent A），铺满整个样品表面

  - 小心抽去 碱性液（Reagent A）

  - 小心加入500微升 反应液（Reagent B），铺满整个样品表面

  - 放进37℃培养箱里，孵育30分钟

  - 小心抽去 反应液（Reagent B）

  - 小心加入500微升 激活液（Reagent C），铺满整个样品表面

  - 室温下孵育2分钟

  - 小心抽去  激活液（Reagent C）

  - 重复实验步骤7至9二次

二、样本染色处理

- 小心加入500微升 置换液（Reagent D），铺满整个样品表面

- 室温下孵育2分钟

- 小心抽去 置换液（Reagent D）

- 小心加入500微升 清理液（Reagent E）

- 室温下孵育2分钟

- 小心抽去 清理液（Reagent E）

- 重复实验步骤4至6一次（注意：清洗干净，可见棕黑色残渣颗粒）

- 小心加入500微升 显色液（Reagent F），铺满整个样品表面

- 室温下孵育30至60秒；或直至可见棕黑色

- 小心抽去 显色液（Reagent F）

- 小心加入500微升 清理液（Reagent E）

- 室温下孵育2分钟

- 小心抽去 清理液（Reagent E）

  - （选择步骤）样本复染处理

    - 样本复染处理（苏木素）

    - 即刻在一般光学显微镜下观察：酶活性阳性部位呈现深浅不一的棕黑色（如果复染，则细胞核为蓝色）

注意事项

- 本产品为50次（2个24孔板）或10次（10个25cm2细胞培养瓶）操作

- 操作时，须带手套

- 每次更换试剂溶液时，须抽干残留液体

- 整个操作，在避光状态下进行

- 细胞染色注意不要过度

- 避免使用有机溶剂（乙醇、二甲苯等）脱水、澄清处理

- 细胞染色完成后，即刻进行光学显微镜观察

- 本产品适合各种规格的培养细胞：载玻片，载玻片培养皿，35mm培养皿，和各种培养孔板，须相应调整试剂溶液：

| 操作容器 | 建议试剂溶液规格 |
| --- | --- |
| 载玻片 | 100微升 |
| 载玻片培养皿 | 1毫升 |
| 35mm培养皿 | 1毫升 |
| 96孔培养板 | 100微升 |
| 48孔培养板 | 200微升 |
| 24孔培养板 | 500微升 |
| 12孔培养板 | 1毫升 |
| 6孔培养板 | 2毫升 |
| 25cm2细胞培养瓶 | 3毫升 |

- ATP酶染色参考图像：

- 本公司提供系列组织细胞酶活性染色试剂产品

质量标准

- 本产品经鉴定性能稳定

- 本产品经鉴定显色清晰